ООО «Сорен Сервис»

127486 г.Москва ул.Дегунинская д.1 кор.3 оф.817

Тел./факс (095) 487-41-19, 489-11-75

Кондиционеры воздуха MITSUBISHI ELECTRIC

| ###### МОДЕЛЬ Внутр./нар.блок | Производительность Квт |  | Воздухо обмен м3/час | Потреблмощн. кВт | Уровень шума дБ | Размеры ВхШхГ мм | Цена У.Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холод | тепло |  |  |  |  |  |
| НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ТОЛЬКО ХОЛОД) |  |  |  |  |  |  |  |
| MSC/MU – 07RV | 2,2 | -- | 492 | 0,7 | 26 | 278x850x191 | 850 |
| MSC/MU- 09 RV | 2,5 | -- | 492 | 0,8 | 26 | 278x850x191 | 990 |
| MSC/MU- 12 RV | 3,5 | -- | 558 | 1,31 | 29 | 278x850x191 | 1190 |
| MS/MU- 18 NV | 5,1 | -- | 756 | 2,0 | 38 | 320x1015x190 | 1600 |
| MS/MU- 24 NV | 6,4 | -- | 816 | 2,78 | 41 | 320x1015x190 | 1900 |
| НАСТЕННЫЕ СПЛИТ- СИСТЕМЫ (ХОЛОД/ТЕПЛО) |  |  |  |  |  |  |  |
| MSC/MUH-07RV | 2,2 | 2,5 | 492 | 0,73 | 26 | 278x850x191 | 990 |
| MSC/MUH-09RV | 2,5 | 3,1 | 492 | 0,88 | 26 | 278x850x191 | 1090 |
| MSC/MUH-12RV | 3,4 | 4,0 | 558 | 1,28 | 29 | 278x850x191 | 1290 |
| MSC/MUH-18NV | 5,1 | 5,4 | 756 | 2,1 | 38 | 320x1015x190 | 1800 |
| MSC/MUH-24NV | 6,0 | 6,2 | 816 | 2,77 | 41 | 320x1015x190 | 2100 |
| СПЛИТ СИСТЕМЫ С ИНВЕРТОРОМ (ХОЛОД/ТЕПЛО) |  |  |  |  |  |  |  |
| MSZ/MUZ-G09SV | 3,1 | 4 | 474 | 0,95 | 26 | 278x850x191 | 1400 |
| MSZ/MUZ-G12SV | 5,1 | 6,7 | 588 | 1,29 | 26/29 | 278x850x191 | 1900 |
| МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ С ИНВЕРТЕРОМ (ХОЛОД/ТЕПЛО) Внешний блок 1 (свободная комплектация внутренних ) |  |  |  |  |  |  |  |
| MXZ –32 SV | 8,0 | 9,3 |  | 4,27 | 48 | 900x900x320 | 4100 |
| MXZ-24 UV | 7,1 | 9 |  | 4 | 48 | 900x900x300 | 3700 |
| MXZ-18TV | 6,3 | 6,6 |  | 2,19 | 48 | 800x600x300 | 1900 |
| ###### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА |  |  |  |  |  |  |  |
| MSC-07RV | 2,2 | 2,5 | 492 |  | 26 | 275x815x183 | 400 |
| MSC-09RV | 2,5 | 3,1 | 492 |  | 26 | 275x815x183 | 450 |
| MSC-12RV | 3,4 | 4,0 | 558 |  | 29 | 275x815x183 | 500 |
| MSC-18NV | 5,1 | 5,4 | 756 |  | 38 | 320x1015x190 | 700 |
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА |  |  |  |  |  |  |  |
| MCFH-13NV | 3,7 | 4,0 |  |  |  |  | 690 |
| MCFH-18NV | 5,0 | 5,4 |  |  |  |  | 870 |
| НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| MCF/MUCF-13NV | 3,7 | -- | 678 | 1,4 | 35 | 650x1100x180 | 1450 |
| MCF/MUCF-18NV | 5,0 | -- | 780 | 2,1 | 37 | 650x1100x180 | 1750 |
| MCF/MUCF-24NV | 6,4 | -- | 840 | 2,75 | 38 | 650x1100x180 | 2100 |
| MCFH/MUCFH-13NV | 3,7 | 4,0 | 678 | 1,4 | 35 | 650x1100x180 | 1800 |
| MCFH/MUCFH-18NV | 5,0 | 5,4 | 780 | 2,1 | 37 | 650x1100x180 | 2100 |
| MCFH/MUCFH-24NV | 6,0 | 6,2 | 840 | 2,75 | 38 | 650x1100x180 | 2300 |

- Приведены розничные цены, включая НДС.

- Гарантия на оборудование 3 года.

- Цены на медные трубки в изоляции, аксессуары и система скидок приведены отдельно.