ООО «Сорен Сервис»

127486 г.Москва ул.Дегунинская д.1 кор.3 оф.817

Тел./факс (095) 487-41-19, 489-11-75

Кондиционеры Panasonic

| МОДЕЛЬ | Охл. кВт | Обогр. кВт | Потр.мощ. кВт | Возд. м3/час | Уров. шум. Дц | Габариты внут. блок | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настенные сплит-системы класса Hi-End Работающие на охлаждение |  |  |  |  |  |  |  |
| CS/CU-C7CKP ионизатор | 2,10 | ---- | 0,60 | 510 | 26/33 | 275х799х210 | 850 |
| CS/CU-C9CKP ионизатор | 2,75 | ---- | 0,79 | 594 | 26/33 | 275х799х210 | 960 |
| CS/CU-C12CKP ионизатор | 3,65 | ---- | 1,10 | 612 | 29/39 | 275х799х210 | 1160 |
| CS/CU-C18BKP | 5,30 | ---- | 1,76 | 894 | 37/42 | 275х998х210 | 1560 |
| CS/CU-C24BKP | 7,03 | ---- | 2,60 | 1014 | 40/46 | 275х998х210 | 1880 |
| Работающие на охлаждение и нагрев |  |  |  |  |  |  |  |
| CS/CU-A7CKP ионизатор | 2,05 | 2.25 | 0,60 | 510 | 26/33 | 275х799х210 | 960 |
| CS/CU-A9CKP ионизатор | 2,70 | 3,05 | 0,83 | 594 | 26/33 | 275х799х210 | 1050 |
| CS/CU-A12CKP ионизатор | 3,60 | 4,07 | 1,12 | 612 | 29/39 | 275х799х210 | 1250 |
| CS/CU-A18BKP | 5,30 | 5,70 | 1,76 | 924 | 38/43 | 275х998х210 | 1800 |
| CS/CU-A24BKP | 6,67 | 7,72 | 2,80 | 1050 | 41/47 | 275х998х210 | 2000 |
| CS/CU-A28BKP | 7,90 | 8,35 | 2,62 | 1080 | 44/48 | 370х1220х220 | 2500 |
| Настенные сплит-системы экономического класса Работающие на охлаждение |  |  |  |  |  |  |  |
| CS/CU-SC7CKP | 2,05 | ---- | 0,68 | 414 | 28/35 | 275х799х210 | 650 |
| CS/CU-SC9CKP | 2,50 | ---- | 0,77 | 444 | 30/36 | 275х799х210 | 700 |
| CS/CU-SC12CKP | 3,50 | ---- | 1,22 | 528 | 32/39 | 275х799х210 | 850 |
| Работающие на охлаждение и нагрев |  |  |  |  |  |  |  |
| CS/CU-SA7CKP | 2,05 | 2,30 | 0,70 | 468 | 29/37 | 275х799х210 | 690 |
| CS/CU-SA9ВKP | 2,70 | 3,10 | 0,94 | 534 | 29/38 | 275х799х210 | 800 |
| CS/CU-SA12ВKP | 3,35 | 4,00 | 1,23 | 546 | 32/39 | 275х799х210 | 950 |
| Настенные сплит-системы с инвертором (х/т) |  |  |  |  |  |  |  |
| CS/CU-E9CKP ионизатор R410 | 0,6-3,0 | 0,6-5,0 | 0,12-1,40 | 594 | 26/39 | 275х799х210 | 1200 |
| CS/CU-E12CKP ионизатор R410 | 0,6-4,0 | 0,6-6,5 | 0,12-1,89 | 654 | 29/42 | 275х799х210 | 1500 |
| CS/CU-E15CKP ионизатор R410 | 0,6-5,0 | 0,6-6,8 | 0,12-1,90 | 690 | 32/43 | 275х799х210 |  |
| Напольно-потолочные сплит-системы (х/т) |  |  |  |  |  |  |  |
| CS/CU-A12CTP | 3,52 | 4,00 | 1,16 | 582 | 33/39 | 540х1028х200 | 1470 |
| CS/CU-A18CTP | 2,62 | 6,00 | 2,02 | 612 | 37/42 | 540х1028х200 | 2000 |
| CS/CU-A24CTP | 6,40 | 7,50 | 2,74 | 774 | 42/47 | 540х1028х200 | 2400 |
| Мультисплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |
| CS-C9BKPGx2/CU-2C14BKP5G | 1,88х2 | ---- | 1,22 | 594х2 | 26/36 | 275х799х210 | 1805 |
| CS-C9BKPGx2/CU-2C18BKP5G | 2,44х2 | ---- | 1,54 | 594х2 | 26/36 | 275х799х210 | 1815 |
| CS-C12BKPGx2/CU-2C24BKP5G | 3,52х2 | ---- | 1,18х2 | 612х2 | 29/39 | 275х799х210 | 2335 |
| CS-MA95KEx2/CU-MA185KE | 2,60х2 | 3,00х2 | 0,94х2 | 528/552 | 26/38 | 279х799х199 | 2015 |
| CS-MA125KEx2/CU-MA245KE | 3,50х2 | 4,00х2 | 1,25х2 | 528/540 | 29/39 | 279х799х199 | 2530 |
| CS-C(7+12)BKPG/CU-2C19BKPG | 2,0+3,5 | ---- | 1,88 | 510/612 | 26/33 | 275х799х210 | 1950 |
| CS-C(9+14)BKPG/CU-2C23BKPG | 2,6+4,0 | ---- | 2,31 | 594/612 | 26/33 | 275х799х210 | - |
| CS-MA(75+125)KE/CU-MA195KE | 2,0+3,5 | 2,1+4,1 | 1,91 | 450/540 | 26/33 | 279х799х199 | 2215 |
| CS-C9BKPGx3/CU-3C20BKP5G | 2,00х3 | ---- | 1,92 | 594х3 | 26/36 | 275х799х210 | 2655 |

- Приведены розничные цены, включая НДС.

- Гарантия на оборудование 3 года.

- Цены на медные трубки в изоляции, аксессуары и система скидок приведены отдельно.

УЗНАЙТЕ ВАШУ СКИДКУ!